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[bookmark: _GoBack]Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении профилактических мероприятий 
в садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединениях 
или товариществах

Наименование СНТ (ДНТ): ______________________________________________,

расположенного:________________________________________________________

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе профилактических мероприятий направленных на информирование граждан в садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединениях или товариществах о необходимости соблюдения обязательных требований пожарной безопасности.
Целью профилактической работы, противопожарной пропаганды с гражданами находящихся на территориях вышеуказанной категории является защита жизни, здоровья, имущества граждан от пожаров, снижение количества пожаров в жилых зданиях, сооружениях и территориях, минимизация материальных и социальных потерь от пожаров, усиление роли и повышение эффективности деятельности пожарно-профилактических групп.
Основными задачами профилактической работы являются: разработка и осуществление мероприятий, направленных на устранение причин, которые могут вызвать возникновение пожаров; ограничение распространения возможных пожаров и создание условий для успешной эвакуации людей и имущества в случае пожара; обеспечение своевременного обнаружения возникшего пожара, быстрого вызова пожарной охраны и успешного тушения пожара.
Проведение профилактики правонарушений регулируется Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения».
Состав комиссии осуществляющей профилактические мероприятия на данной категории территорий:
- председатели (заместители, представители) садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений или товарищества;
- председатели ГКУ МО «Мособлпожспас»;
- сотрудники ПСО, договорных подразделений;
- председатели органов местного самоуправления;
- сотрудники ОВД; 
- председатели социальной защиты;
- председатели МОО ВДПО;
- председатели общественных и добровольных объединений;
- председатели административно-технического надзора Московской области;
- представители (сотрудники) газовых служб.
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении гражданами обязательных требований, составляющих предмет обследования территории садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений или товариществ:

	
№ 
п/п
	Наименование противопожарного мероприятия


	Ответы на вопросы*
	Реквизиты нормативных
правовых актов 

	I. Общие мероприятия

	1
	Наличие председателя товарищества

указать ФИО и телефон___________________________
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\2.jpg]
	
	

	2
	Наличие в товариществе охраны (сторожа)
	[image: C:\Users\22571\Desktop\1.gif]
	
	СП 53.13330.2019 п. 5.5

	2.1
	Предусмотрено в помещении сторожки телефонная связь или мобильная радиосвязь, позволяющая осуществлять вызов экстренных оперативных служб (112)
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\3.jpg]
	
	СП 53.13330.2019 п. 8.16  и 8.17


	2.2
	Знание сотрудником охраны (сторожем) порядка действий в случае пожара (ЧС)
	[image: ]
	
	Пункт 3ППР РФ. Приказ МЧС России № 645

	2.3
	Знание сотрудником охраны (сторожем) номера телефона экстренных служб (112) и порядок их вызова
	
	
	Пункт 3ППР РФ. Приказ МЧС России № 645

	3
	Обеспечивается ли беспрепятственный проезд пожарной техники, согласно утвержденного генерального плана шириной не менее 3,5 м 
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\555.jpg]
	
	Пункт 6 статьи 63
ФЗ № 123

	3.1
	к садовым домам
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\6.jpg]
	
	

	3.2
	 к противопожарным водоисточникам
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\9.jpg]
	
	

	4
	Обеспечен ли требуемый расход воды для целей пожаротушения в границах товарищества:                                Для обеспечения пожаротушения, при отсутствии централизованного водоснабжения, на территории общего пользования садоводческого, дачного объединения должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары, при числе участков: до 300 - вместимостью не менее 25 м3, более 300 - вместимостью не менее 60 м3 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей)
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\11.jpg]
	
	Пункт 75 ППР РФ, СП 53.13330.2019 п. 5.9.

	4.1
	имеются ли в границах товарищества противопожарные водоемы (пруды)
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\10.png]
	
	

	4.2
	противопожарный водоем (пруд) оборудован ли специальной площадкой для забора воды 
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\8.jpg]
	
	

	4.3
	Имеется ли табличка с обозначением «противопожарный водоем» 
	[image: ]
	
	

	4.4
	В противопожарных целях имеется ли мотопомпа
Садоводческие, дачные объединения, включающие до 300 садовых участков, в противопожарных целях должны иметь переносную мотопомпу; при числе участков от 301 до 1000 - прицепную мотопомпу; при числе участков более 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. Для хранения мотопомп обязательно строительство специального помещения
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\12.png]
	
	СП 53.13330.2019 п. 5.8 и 5.9


	5
	Предусмотрено наружное освещение на улицах и проездах территории садоводческого (дачного) объединения 
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\66.png]
	
	СП 53.13330.2019 п. 8.15


	6
	Обеспечена связь и оповещение членов товарищества о пожаре
	[image: ]
	
	Статьи 63 ФЗ № 123

	7
	Наличие на территории пожарного щита
территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами
	[image: ]
	
	пункт 410 ППР РФ

	7.1.
	[bookmark: dst101510]Укомплектованность пожарного щита (лом, багор, ведро, лопата штыковая, лопата совковая, емкость для хранения воды объемом 0,2 куб. метра, ящик с песком 0,5 куб. метра)
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\55.jpg]
	
	Приложение N 7
ППР РФ

	8. 
	Имеется у въезда на территорию садоводства или огородничества схема с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения.
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\2323.png]
	
	Пункт 71 ППР РФ

	9
	Наличие стационарных средств информирования членов товариществ (стационарные баннеры, информационные стенды)
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\31231.jpg]
	
	Статья 25
ФЗ № 69

	II. Требования при выжигании сухой травянистой растительности

	10
	Осуществляется выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках в безветренную погоду при условии, что:
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\33.png]
	
	Пункт 63 ППР РФ 

	10.1
	участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты
	[image: ]
	
	

	10.2
	территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра
	
	
	

	10.3
	на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не введен особый противопожарный режим
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\99.png]
	
	

	10.4
	лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\444.png]
	
	

	11
	Осуществляется выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\88.jpg]
	
	

	III. Превентивные мероприятия в рамках весенне-летнего пожароопасного периода

	12
	Наличие паспорта садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений или товариществ подверженного угрозе лесных пожаров, разработанного и утвержденного в установленном порядке.
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\000.png]
	
	Пункт 414 ППР РФ

	13
	Расстояние от территории товарищества до лесного участка: 
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\екку.jpg]
	
	Пункт 416
 ППР РФ

	13.1
	Менее 100 метров, при застройке более 2-х этажей;
	
	
	

	13.2
	Менее 50-ти метров, при застройке в 2 этажа и менее
	
	
	

	14
	Проведена ли очистка территории прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса 
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\777.jpg]
	
	Пункт 70 ППР РФ

	15
	Проводят ли садоводы и огородники своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\899.png]
	
	Пункт 67 ППР РФ

	16
	Наличие на территории товарищества не санкционированных свалок отходов горючих материалов 
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\232.jpg]
	
	Пункт 68, 69 ППР РФ

	IV. Противопожарная пропаганда

	17
	Провести инструктаж (беседу) по соблюдению требований пожарной безопасности с председателем товарищества
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\8888.png]
	
	

	18
	Организовать посещение жилых помещений, в которых проживают малоимущие граждане, неблагополучные, а также многодетные семьи. Провести противопожарные инструктажи 
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\654654.jpg]
	
	

	19
	Провести с садоводами общее собрание, с выступлением на тему: «Соблюдение требований пожарной безопасности в быту», с раздачей агитационно-раздаточных материалов (памяток, листовок)
	[image: C:\Users\22571\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\3333.png]
	
	



*Примечание: 
- указывается «да», «нет», либо «н/р» - в случае, если требование не распространяется.

Опросный (проверочный) лист представить в территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу. 
Ваш участковый государственный инспектор по пожарному надзору:
ФИО: ________________________________ 
тел. __________________
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